山西太钢不锈钢股份有限公司自行监测结果（污染源监测）

公布日期：2016年7月18日

| 污染源类别 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2016.7.16 | 生活污水处理系统出水口 | 手工 | COD | 24.9 | 50mg/L | mg/L | 是 |  | 不外排 | 回用 |  |
|  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.08 | 5mg/L | mg/L | 是 |  | 不外排 | 回用 |  |
|  | 2016.7.16 | 外排水总棑口 | 手工 | COD | 40.8 | 50mg/L | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 汾河东暗涵 |  |
|  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.23 | 5mg/L | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 汾河东暗涵 |  |

审核人：陈超                                                                          填表人：张纲